厦门大学《生物化学实验》课程试卷

生命科学学院　2014级　＿各＿专业  试卷类型:(A卷)

主考教师:       石艳

一、填空题20%

- 移液枪使用完毕，应将量程调至_____刻度，使弹簧处于_____状态以保护弹簧。

- 用移液枪吸液时，按钮按下至         停点，然后慢慢松开按钮回原点，排液时将按钮按至          停点，吹出残余的液体。

- 离心机使用时，样品倒入离心杯后应与离心管套一起           ，然后把它们放置于转子的         位置。装入的样品体积不能超过杯体的        。

- （2%）一个自动化蛋白纯化系统包含以下几个组成部分：

A．液体输送系统（柱塞泵）；B. 检测系统（含紫外检测器、电导检测器和PH计）；C. 上样阀（连接上样环）；D. 柱位阀（安装层析柱）；E. 样品收集器。

请按照蛋白纯化系统的流路将这几个组成部分按顺序排列            。

- 纸层析分离鉴定氨基酸的实验中，需要多次使用电吹风加速实验的进行，请根据情况回答：在点样过程中，需要     风加速样品干燥；在层析结束后，需要       风加速滤纸干燥；喷上显色液        以后，需要      风使氨基酸显色。

- 纸层析实验中，不同物质的移动速率受          、          、          、          、          等因素的影响。

- （3%）本学期生物化学实验课任课老师有               。A．王勤；B. 杜海莲；C.石艳；D.周化民；E. 徐庆妍；F. 刘敏； G. 林舒勇；H. 杨春燕。

二、简答题

- 因实验需要要配制0.2 mol/L NaOH（分子量40）100mL，应该如何配制？（8%）

- 在碱性铜试剂法测定还原糖含量的过程中，葡萄糖与铜试剂反应产生的砖红色沉淀要完全转移到锥形瓶中，并用碘化钾和硫酸洗涤试管后转移到锥形瓶中，砖红色沉淀是什么？如果砖红色沉淀转移不完全，对滴定结果会有什么影响？为什么（8%）

- 在测定淀粉酶特异性实验前为何要用Benedict试剂对淀粉和蔗糖试剂做检查？（8%）

- 碱性磷酸酶活力测定时，空白管和测定管的操作有何不同？为什么要设置空白管？影响酶活力测定准确性的操作有哪些？（10%）

- 从这学期的茶多糖和碱性磷酸酶的制备这两个实验中，你能总结出哪些物质制备方面的共同属性？（8%）

- 用双缩脲法测定蛋白质浓度，待测定的蛋白质溶液浓度大约在1-5 mg/mL，需要制作一条标准曲线，简述制作这条标准曲线所需配制的标准溶液的方法（可以用表格或者图示）。（8%）

- 柱层析纯化碱性磷酸酶用到哪些仪器？它们的作用是什么？如果蛋白质洗脱峰有好几个，如何判断哪个是碱性磷酸酶洗脱峰？（10%）

- 某种细胞经过细胞裂解液裂解，硫酸铵沉淀，CM阳离子交换柱层析（pH6）；Butyl疏水层析柱层析各纯化步骤，获得L1蛋白质，下图是L1蛋白纯化过程的SDS-PAGE.。根据电泳结果图，你能得出哪些信息？（12%）

泳道1-4的样品分别为：1.细胞裂解上清；2. 为细胞裂解上清的硫酸铵沉淀；3.CM阳离子交换柱洗脱峰；4.Butyl疏水层析柱洗脱峰 M.分子量marker

9．通过本学期生物化学实验课的学习，你有哪些收获？（8%）

厦门大学标准试卷说明

一、主考教师在出卷时应填写课程名称、学院、系、年级、专业、主考教师，并注明A卷或B卷。全校性选修课试卷只须注明课程名称。

二、试卷中文字体一律采用宋体，行距1.5倍。大标题采用四号宋体、小标题号采用小四号宋体。其它外文、特殊专业符号的字体和字号由任课教师自已确定。

四、主考教师出卷后交到系里，由系里统一印刷保管，开考前由主考教师向系里领取。

五、答题卷和试卷分开。答题卷由各系根据学校标准格式统一印制，开考前由主考教师向系里领取。